АКТ  №

готовності до опалювального періоду

„___”________ 2011 року

складений представником___________________________________________________

(назва теплопостачальної організації)

в особі ___________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі _________________________________

_________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

про готовність об’єкта______________________________________________________

(назва закладу)

до опалювального сезону 2011-2012рр.

Теплове навантаження:                   опалення ___________________ Гкал/год;

ГВП _______________________ Гкал/год;

вентиляція __________________ Гкал/год;

технологія __________________ Гкал/год.

Температурний графік:

Результати випробувань

| №№ з/п | Устатковання | Випробувальний тиск, МПа (кгс/см2) | Зниження тиску, МПа кгс/см2) | Тривалість випробування, хвилин | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова мережа споживача |  |  |  |  |
| 2 | Тепловий вузол |  |  |  |  |
| 3 | Водопідігрівники | ЦО |  |  |  |  |
|  |  | ГВП |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляційне обладнання |  |  |  |  |
| 5 | Місцева система |  |  |  |  |

Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

| Обладнання | Систе-ма №1 | Систе-ма №2 | Систе-ма №3 | Систе-ма №4 | Систе-ма №5 | Систе-ма №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення | Dс. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
|  | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
| ГВП | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляція | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |

Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи  _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Водопідігрівників _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Вентиляційно-калориферного обладнання  ____________________________________

_________________________________________________________________________

Під час огляду зроблено зауваження: _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представник теплопостачальної організації

_________________________________________________________________________

(посада)                              (підпис)                                   	                        (П. І. Б.)

М.П.

Представник споживача

_________________________________________________________________________

(посада)                                (підпис)   		                      (П. І. Б.)

М.П.

Представник Державної інспекції ____________________________________________

(назва підрозділу відповідної державної інспекції) _________________________________________________________________________

(посада)                               (підпис)	                           (П. І. Б.)

М.П.

Відмітка про усунення зауважень ____________________________________________

_________________________________________________________________________

Рішення про готовність об’єкта  до опалювального періоду ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представник теплопостачальної організації

___________________________   ______________________________________

(підпис)                	        		             (П. І. Б.)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

____________________________________________________________________

(підпис)		                                      (П. І. Б.)                                              М.П.

Представник Державної інспекції __________________________________________

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

_________________________    ____________________________________________

(підпис)		                                 (П. І. Б.)

М.П.

Акт готовності об’єкта до опалювального періоду отримав „___”________2011 рік

_______________________     _____________________________________________

(підпис)                            	                     (П. І. Б.)

ПАСПОРТ

готовності до роботи в опалювальний період 2011-2012 рр.

(назва закладу освіти)

(адреса закладу)

Комісія в складі:

Голова комісії – начальник відділу освіти – Малиніна Т.В.

Члени комісії  – начальник господарчої групи – Зубрич В.В.

- інженер будівельник – Трипольський С.Б.

- інженер з охорони праці Шептуха О.М.

- ___________________________________________________________

(керівник закладу освіти)

- _________________________________________________________________________

(завгосп закладу)

- _________________________________________________________________________

(представник Державної інспекції)

провела огляд будівлі для визначення її готовності до експлуатації в зимових умовах і встановила:

будівля має загальну площу ___________ кв. м.

- ПОКРІВЛЯ

Площа покрівлі __________ кв. м., матеріал покрівлі ___________________________

Наявність і стан парапетних огорож __________________________________________

Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів___________________

Наявність дір і  свищів у покрівлі ____________________________________________

Стан фальців і гребенів ____________________________________________________

Стан покриття покрівлі _____________________________________________________

Наявність сміття на даху та у жолобах ________________________________________

Стан водостічних труб _____________________________________________________

2. ГОРИЩЕ

1. Матеріал горищного перекриття ___________________________________________

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення _____________________

3. Утеплення з’єднань і приладів центрального опалення ________________________

4. Кількість слухових вікон ____, з яких обладнано жалюзійними  гратами ______ шт.

5. Наявність витяжок із горища на да_________________________________________

6. Стан вхідної двері на горище (щільність прикриття)___________________________

3. СХОДИ

1. Стан парадних дверей та наявність пружин__________________________________

2. Наявність і стан подвійних віконних рам ____________________________________

3. Справність засклення ____________________________________________________

4. Стан перил і поручні_____________________________________________________

4. ПІДВАЛ

1. Стан вхідних дверей і спуску______________________________________________

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму продухів у зовнішніх стінах ___________ _________________________________________________________________________

3. Стан підвалу (затоплюваність, захаращеність) і його використання _____________ _________________________________________________________________________

4. Стан трубопроводів, що проходять у підвалі (ревізії, з’єднання, опалення) _______ _________________________________________________________________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього______________________ _________________________________________________________________________

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

1. Стан внутрішнього водопроводу (безперебійність подачі води, справність водопідкачок)_____________________________________________________________

2. Стан внутрішньої каналізації ______________________________________________

3. Стан мереж гарячого водопостачання_______________________________________

4. Стан мереж центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень) ______

_________________________________________________________________________

5. Стан внутрішньо будинкових електричних мереж (відповідно категорії з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам внутрішньо-будинкових мереж), комутаційних апаратів та апаратів захисту, забезпечення електроосвітленням,  місця установлення збірників сміття, усіх вхідних дверей, сходових кліток, горищ і підвалів _____________________________________

6. Утеплення всіх трубопроводів, що проходять у неопалювальних приміщеннях ___

_________________________________________________________________________

7. Стан місцевої котельні або теплопункту_____________________________________

8. Очистка димових і вентиляційних каналів___________________________________

6. ПРИБИРАЛЬНИЙ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ІНВЕНТАР

1. Кількість прибиральної площі вулиці і подвір’я ______кв. м, заготовленого піску для підсипання під час ожеледі ____м3 (норма – 1 куб. м.  на 4 тис. кв. м).

2. Даний заклад обслуговує ______ двірників.

Мають в наявності у справному стані:

скребки ________________________шт.

лопати _________________________шт.

ломи __________________________ шт.

мітли __________________________шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами _____________________________

4. Наявність і стан протипожежного інвентарю (багри, сокири, вогнегасники і т. ін.) _________________________________________________________________________

7. ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ І ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків _______________________

2. Підготовка до зими зелених насаджень (підгортання, утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т. д.) _____________________________________

3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки _____________________________

4. Стан територій на подвір’ї:

а) бетонне покриття _______________________________________________________

б) газони _________________________________________________________________

На підставі наведених даних комісія вважає, що заклад підготовлений до експлуатації в зимових умова 2011-2012 рр.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт складено в двох примірниках.

Комісія в складі:

Голова комісії – начальник відділу освіти – Малиніна Т.В.     -

Члени комісії  – начальник господарчої групи – Зубрич В.В.  -

- інженер будівельник – Трипольський С.Б.     -

- інженер з охорони праці Шептуха О.М.          -

- ______________________________________ -____________________

(керівник закладу освіти)               (П.І.П)

-     _______________________________________________-__________________________

(завгосп закладу)                             (П.І.П)

- _______________________________________________-__________________________

(представник Державної інспекції)  (П.І.П)

Особливі зауваження:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АКТ

на гідравлічне випробування системи опалення

"____"________2011 р.

_________________________________________________________________________

(назва закладу освіти)

Ми, що підписалися нижче, представники замовника ___________________________

_________________________________________________________________________

у присутності представника теплопостачальної організації_______________________

_____________________ ____________________________________________________

склали цей акт про те, що виконано гідравлічне випробування внутрішньо домової  системи опалення пробним тиском ____ МПа (кгс/кв.см) протягом_____ хв.

При цьому виявлено _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Монтаж системи опалення виконано за проектом ______________________________

Гідравлічне випробування проводилось _______________________________________

(найменування організації, яка проводила випробування)

Висновок: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представники замовника ___________________________                        ____________

МП                                                (посада,ПІП)                                                            (підпис)

___________________________                        ____________

(посада,ПІП)                                                            (підпис)

Представник теплопостачальної організації

МП                           ___________________________                        ____________

(посада,ПІП)                                                            (підпис)

Представник виконавця гідравлічного випробування

___________________________                        ____________

(посада,ПІП)                                                            (підпис)

АКТ

на гідравлічне випробування системи опалення

"____"________2011 р.

_________________________________________________________________________

(назва закладу освіти)

Ми, що підписалися нижче, _________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ ____________________________________________________

склали цей акт про те, що в нашій присутності виконано гідравлічне випробування внутрішньо домової  системи опалення та обладнання котельні (топкової) пробним тиском ____ МПа (кгс/кв.см) протягом_____ хв.

При цьому виявлено _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Монтаж системи опалення та обладнання котельні (топкової) виконано за проектом _________________________________________________________________________

Гідравлічне випробування проводилось _______________________________________

(найменування організації, яка проводила випробування)

Висновок: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представники закладу      ___________________________                        ____________

МП                                                (посада,ПІП)                                                            (підпис)

___________________________                        ____________

(посада,ПІП)                                                            (підпис)

___________________________                        ____________

(посада,ПІП)                                                            (підпис)

___________________________                        ____________

(посада,ПІП)                                                            (підпис)

___________________________                        ____________

(посада,ПІП)                                                            (підпис)