“Затверджую”

________________________________

________________________________

________________________________

“_____” ____________ 200__р.

# ПЛАНИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ  ТА   ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ

м. Харків

200__р.

ЗМІСТ:

- РОЗДІЛ   № 1. ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА

- РОЗДІЛ  № 2. КЛАСИФІКАЦІЯ  АВАРІЙ

- РОЗДІЛ  N 3. ОРГАНІЗАЦІЯ  ОПОВІЩЕННЯ  І ЗБОРУ ПЕРСОНАЛУ.

- РОЗДІЛ № 4. НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ Й УСУНЕННЮАВАРІЇ У СИСТЕМАХ   ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.

- РОЗДІЛ №5. ПЕРІОДИЧНІСТЬ    ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИВОАВАРІЙНИХ ТРЕНУВАНЬ.

- РОЗДІЛ  №6. ДАННІ ПО ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНІЙ

- РОЗДІЛ  №7. ДАННІ ПО КОТЕЛЬНЯМ

- РОЗДІЛ №8.    ЗАХОДИ   ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ КОТЕЛЕНЬ   ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ І ЗНИЖЕННІ ТИСКУ ГАЗА

Додатки:    - графік проведення  протиаварійних  тренувань

РОЗДІЛ   № 1.   ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА

1. Організаційний план по усуненню аварійних  пошкоджень, що відбуваються на  внутрішніх системах  опалення і гарячого водопостачання, в приміщеннях ТП і котелень,  визначає дії керівного, оперативного і експлуатаційно – ремонтного персоналу______________________________ ____________________________________________________________________   та  теплопостачальної організації з моменту виникнення аварій до відновлення нормального режиму  теплопспоживання.

2. Організаційний план є керівним матеріалом для наступних  працівників  ________________________________________________________________________________________________________________________________________:

| № з/п | П І Б | Тел. |
| --- | --- | --- |

Зазначені працівники зобов'язані вивчити дані організаційні  заходи  і керуватися  ними  у період виникнення аварій  і складних ситуацій у    теплопспоживанні.

До складу теплоспоживання ______________________________________ ___________________________________________________________________  входять:

| № з/п | Назва об’єкту | Адреса | Відповідальна особа | Навантаження, Гкал/г, джерело теплопостачання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Р О З Д І Л  № 2.   КЛАСИФІКАЦІЯ  АВАРІЙ

| № з/п | Аварійна ситуація | Спосіб усунення | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |

Локалізація аварій виконується  обслуговуючим   персоналом  з  одночасним  оповіщенням  ____________________________________________________.  Після оповіщення і прибуття ___________________________________________  на місце аварії останній  бере на себе керівництво  по  локалізації й усуненню   аварії.

У залежності  від  ступеня  і  характеру   аварії   _________________________________________________    приймає  рішення про залучення відповідного персоналу  для усунення аварії. Таке рішення може бути прийняте відразу ж   при оповіщенні, якщо  характер аварії буде відомий.

До усунення аварії залучаються:

| № з/п | П І Б | Тел. |
| --- | --- | --- |

У випадку неможливості виконання,  роботи з усунення  аварій, що не призводить до надзвичайних ситуацій – включається у графік виконання  робіт по   усуненню дефектів у мережах теплоспоживання та гарячого водопостачання. Термін усунення   у такому випадку визначається за характером дефекту.

Р О З Д І Л  N 3.    ОРГАНІЗАЦІЯ  ОПОВІЩЕННЯ  І ЗБОРУ ПЕРСОНАЛУ.

| № з/п | Назва об’єкту | Адреса | Відповідальна особа | Спосіб оповіщення |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Список  керівного складу  установи,  ремонтного й обслуговуючого   персоналу з указівкою домашніх телефонів  і адрес знаходиться у ____________________________________________________________________.  Перед початком опалювального сезону всіданні уточнюються та за необхідністю коригуються.

РОЗДІЛ  № 4.    НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ Й УСУНЕННЮ  АВАРІЇ  У СИСТЕМАХ   ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.

Для навчання персоналу, забезпечення  правильних дій під час  усунення аварій, оповіщення персоналу, обслуговуючого  системи опалення  і гарячого водопостачання, координації дій різних   залучених   підрозділів і здійснення контролю за мірами обережності його дій під час відключення систем і їхнього спорожнювання,    заповнення   і   пуску в роботу необхідно навчити персонал  знанню особливостей і технології устаткування   котелень, ТП, теплових мереж, посадових,  експлуатаційних і аварійних інструкцій,  правильних і безпечних  методів виконання робіт із   щорічною перевіркою   знань   по   ПТЕ і   ПТБ.

РОЗДІЛ №5.  ПЕРІОДИЧНІСТЬ    ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИВОАВАРІЙНИХ ТРЕНУВАНЬ.

За участю всього персоналу всіх об’єктів - 1 раз у три місяці. Керує тренуваннями _______________________________________________________.

При проведенні тренувань і при ліквідації аварій загальне керівництво  здійснює  ____________________________________________________________________.        Графік   протиаварійних   тренувань додається.

РОЗДІЛ №6. ДАННІ ПО ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІІ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОЗДІЛ №7. ДАННІ ПО КОТЕЛЬНЯМ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

### РОЗДІЛ №8.    ЗАХОДИ   ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ КОТЕЛЕНЬ   ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ І ЗНИЖЕННІ ТИСКУ ГАЗА

При зниженні температури і зниженні тиску газу необхідно:

1. Ущільнити щілини у воротах,  дверях, віконних прорізах.

2. Прикрити   шибери    дефлекторів.

3. Закрити люки,  отвори для спостереження  на котлах, що знаходяться в резерві.

4. Закупорити газоповітряний   тракт   котла  при наявності штатних   шиберів.

5. Укрити   конвективну  частина котла   брезентом  або  руберойдом.

6. Робити виміри температури повітря в топках резервних котлів з метою своєчасного  прийняття   необхідних заходів,  що запобігають розмороженню  елементів котла.

7. Уключити наявні в котельні калорифери.

8. Розпалити   мангали в найбільш холодних місцях котельні і в районі розміщення   контрольно - вимірювальних приладів.

9. Контролювати температуру повітря в котельні.

10. Збільшити витрати   води через котли, що знаходяться на протоці,  мережною   водою.

11. Зробити обігрів датчиків   КВПіА   або   їх   вчасно зняти     і продути імпульсні лінії   (при неможливості досягнення    температур  вище нуля.)

12. Вчасно організувати проток води через дренажі для  запобігання    їх    розморожування.

13. Забезпечити і підтримувати необхідну температуру  мережної води на   вході в   котел з використанням схем  рециркуляції (при її наявності)  для  запобігання  конденсації    водяних парів  у межах котла.

14. Підтримувати мінімально припустимий тиск газу перед пальниками при загальному зниженні тиску газу шляхом своєчасного відключення  частини пальників, а в    необхідних випадках і котлів.

15. Перевіряти, а при необхідності  установити циркуляцію на тупикових  ділянках  системи теплопостачання   для   уникнення   їхнього розморожування.

Вик.: _____________________, т.____________

УЗГОДЖЕНО:

___________________

___________________

(підпис)

М.П.

додаток

Т Е М А Т И КА

і    графік  протиаварійних  тренувань

| № п/п | Тематика | Строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дії персоналу при __________________________________________________________________________________ |  |
| 2 | Дії персоналу при __________________________________________________________________________________ |  |
| 3 | Дії персоналу при __________________________________________________________________________________ |  |
| 4 | Дії персоналу котелень при низьких температурах. |  |
| 5 | Дії персоналу котелень при зниженні тиску газу. |  |
| 6 | Дії персоналу при виявлені запаху газу в котельні |  |
| 7 | Гасіння пожежі в котельні. |  |
| 8 | Гасіння пожежі ТП. |  |
| 9 | Причини гідравлічних ударів на котлах і дії по їх усуненню |  |
| 10 | Дії персоналу при аварії з робочими насосами |  |
| 11 | Аварія на одному вводі електропостачання котельні |  |
| 12 | Обов”язки оперативного персоналу при ліквідації аварії. |  |

____________________________                                        _____________